## Лист1
Перечень ТП 10-6/0,4кВ. находящиеся на обслуживании участка РЭС-3.
№ | Диспетчерское наименование ТП | Мощн. Тр-ра номинальная, кВА | Свободная мощьность для тех. присоед., кВт | Мощность поданных заявок на тех. прис., кВт | Мощность по заключеным договорам на тех. прис., кВт | Место расположения
1 | ТП 42-38-1 | 400 | 86.4 | 10.6 | 1.3 | г.Абаза
2 | ТП 42-43-2 | 250 | 64.62 |  |  | г.Абаза
3 | ТП 42-43-4 | 400 | 152.64 | 9 |  | г.Абаза
4 | ТП 42-43-5 | 250 | 66.6 | 24 | 9 | г.Абаза
5 | ТП 42-43-6 | 180 | 102.384 |  |  | г.Абаза
6 | ТП 42-43-7 (2 тр. по 630) | 1260 | 471.744 | 5 |  | г.Абаза
7 | ТП 42-43-8 | 400 | 20.16 |  |  | г.Абаза
8 | ТП 42-43-9 | 400 | 155.52 |  |  | г.Абаза
9 | ТП 42-38-10 (2 тр. по 250) | 500 | 129.6 |  |  | г.Абаза
10 | ТП 42-38-11 | 320 | 32.256 | 15 |  | г.Абаза
11 | ТП 42-38-12 | 400 | 48.96 | 51 | 22 | г.Абаза
12 | ТП 42-45-14 | 250 | 115.002 | 15 | 15 | г.Абаза
13 | ТП 42-43-15 | 250 | 117 |  |  | г.Абаза
14 | ТП 42-43-16 (2 тр. по 250) | 500 | 259.2 |  |  | г.Абаза
15 | ТП 42-43-18 | 180 | 97.2 |  |  | г.Абаза
16 | ТП 42-38-19 | 100 | 7.2 |  |  | г.Абаза
17 | ТП 42-43-20 | 160 | 84.096 |  |  | г.Абаза
18 | ТП 42-43-21 | 160 | 4.608 |  |  | г.Абаза
19 | ТП 42-38-22 | 400 | 201.6 |  |  | г.Абаза
20 | ТП 42-38-24 | 200 | 23.04 |  |  | г.Абаза
21 | ТП 42-47-25 | 250 | 120.06 |  |  | г.Абаза
22 | ТП 42-43-26 | 160 | 78.336 |  |  | г.Абаза
23 | ТП 42-47-27 | 160 | 70.272 |  |  | г.Абаза
24 | ТП 42-38-28 | 160 | 88.704 |  |  | г.Абаза
25 | ТП 42-38-30 | 630 | 290.304 |  |  | г.Абаза
26 | ТП 42-38-31 | 180 | 24.624 |  |  | г.Абаза
27 | ТП 42-43-32 | 160 | 91.008 |  |  | г.Абаза
28 | ТП 42-43-33 | 100 | 32.4 |  |  | г.Абаза
29 | ТП 42-38-34 | 160 | 81.1008 |  |  | г.Абаза
30 | ТП 42-47-35 | 160 | 73.728 |  |  | г.Абаза
31 | ТП 42-38-37 | 250 | 43.2 |  | 15 | г.Абаза
32 | ТП 42-43-38 | 400 | 138.24 |  |  | г.Абаза
33 | ТП 42-43-39 | 100 | 38.88 |  |  | г.Абаза
34 | ТП 42-38-45 | 180 | 71.28 |  |  | г.Абаза
35 | ТП 42-43-46 | 320 | 138.24 |  |  | г.Абаза
36 | ТП 42-38-47 | 180 | 85.536 |  |  | г.Абаза
37 | ТП 42-38-48 | 250 | 59.4 | 3 |  | г.Абаза
38 | ТП 42-38-49 | 250 | 147.6 |  |  | г.Абаза
39 | ТП 42-38-60 | 250 | 154.8 |  |  | г.Абаза
40 | ТП 42-38-62 | 250 | 34.2 |  |  | г.Абаза
41 | ТП 42-43-63 | 160 | 66.816 | 2 |  | г.Абаза
42 | ТП 42-38-64 | 400 | 216 |  |  | г.Абаза
43 | ТП 42-43-73 | 180 | 40.176 |  |  | г.Абаза
44 | ТП 42-43-74 | 1030 | 556.2 |  |  | г.Абаза
45 | ТП 42-38-76 | 180 | 49.248 |  |  | г.Абаза
46 | ТП 42-43-78 | 640 | 368.64 |  |  | г.Абаза
47 | ТП 42-43-79 | 400 | 129.6 |  |  | г.Абаза
48 | ТП 42-43-82 | 320 | 165.888 | 1.3 | 1.3 | г.Абаза
49 | ТП 42-43-83 | 560 | 282.24 |  |  | г.Абаза
50 | ТП 42-38-86 | 63 | 34.4736 | 1.3 |  | г.Абаза
51 | ТП 42-38-87 | 250 | 102.6 |  |  | г.Абаза
52 | ТП 42-38-88 | 160 | 88.704 |  |  | г.Абаза
53 | ТП 42-38-89 | 250 | 84.6 |  |  | г.Абаза
54 | ТП 42-38-97 | 100 | 19.44 |  |  | г.Абаза
55 | ТП 42-45-98 | 320 | 149.76 |  |  | г.Абаза
56 | ТП 42-45-99 | 400 | 120.96 |  |  | г.Абаза
57 | ТП 42-45-100 | 250 | 68.4 |  |  | г.Абаза
58 | ТП 42-45-101 | 400 | 77.76 | 10 |  | г.Абаза
59 | ТП 42-47-102 | 160 | 12.672 |  |  | г.Абаза
60 | ТП 42-45-103 | 250 | 149.4 |  |  | г.Абаза
61 | ТП 42-45-14 | 250 | 205 |  | 15 | г.Абаза
62 | ТП 42-45-104 | 250 | 41.4 |  |  | г.Абаза
63 | ТП 42-45-105 | 160 | 102.0672 |  |  | г.Абаза
64 | ТП 42-43-114 | 400 | 192.96 |  |  | г.Абаза
65 | ТП 42-47-116 | 160 | 86.4 |  |  | г.Абаза
66 | ТП 42-43-118 | 400 | 213.12 |  |  | г.Абаза
67 | ТП 42-45-119 | 400 | 204.48 |  |  | г.Абаза
68 | ТП 42-43-120 | 800 | 368.64 | 15 | 15 | г.Абаза
69 | ТП 42-43-121 | 160 | 101.376 | 1.3 |  | г.Абаза
70 | ТП 42-43-122 | 250 | 115.2 |  |  | г.Абаза
71 | ТП 42-38-125 | 100 | 59.04 |  |  | г.Абаза