Перечень мероприятий по снижению размеров потерь:

1. Мероприятия по снижению технических потерь – оптимизация мест размыкания линий с двусторонним питанием (финансирование – себестоимость);

отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС с двумя и более трансформаторами (финансирование – себестоимость);

отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой (финансирование – себестоимость);

выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях (финансирование – себестоимость);

замена недогруженных/перегруженных трансформаторов (финансирование – собственные средства);

замена проводов на перегруженных линиях (финансирование – собственные средства).

2. Мероприятия по снижению коммерческих потерь – снижение потерь электроэнергии за счёт выявления неучтённого потребления электроэнергии потребителями (финансирование – себестоимость).

3. Мероприятия по совершенствованию учёта электроэнергии – проверка метрологических характеристик (калибровка) электросчётчиков (финансирование – собственные средства);

замена трансформаторов тока и вторичных цепей (финансирование – собственные средства);

замена индукционных трёхфазных счётчиков с трансформатором тока на электронные на границе балансовой принадлежности (финансирование – собственные средства);

4. Мероприятия по установке выносных приборов учета электроэнергии (финансирование – собственные средства).